財團法人老人養護機構立案會勘審查表

一、機構名稱：                                       地址：

二、負責人姓名：                      聯絡人：                        電話：

| 分區 項目 |  | 設 立 標 準 | 審 核 單 位 | 審 核 結 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不符合者請具體詳填說明 |
| 一般規定 |  | 1.建築物之設計、構造、設備與用途、應符合建築法及有關法令規定，並應具無障礙環境。 | 使管課或建管課 | □1 | □1 |  |
|  |  | 2.用地應符合土地使用管制相關法令規定。 | 都發(局)單位 | □2 | □2 |  |
|  |  | 3.消防安全設備、防火管理、防焰物品等消防安全事項應符合消防法及其有關法令規定。 | 消防(局)單位 | □3 | □3 |  |
|  |  | 4.飲用水設備應符合飲用水管理條例相關法令規定。 5.事業廢棄物清理計畫及清運委託合約書。 | 環保(局)單位 | □4 □5 | □4 □5 |  |
|  |  | 6.環境衛生應具適當之防治措施 | 衛生(局)單位 | □6 | □6 |  |
| 設置日間照顧者 |  | 1.日間照顧設施應設有多功能活動室、餐廳、廚房、盥洗衛生設備及午休室。 2.日間照顧設施之樓地板面積，平均每位老人應有10平方公尺以上(不含停車空間及員工宿舍) | 社會(局)單位 | □1 □2 | □1 □2 |  |
| 設置日間照顧者 |  | 3.日間照顧設施配置有寢室者，其寢室之樓地板面積，平均每位老人應有5平方公尺以上(不含浴廁面積)。 4.工作人員依其所屬機構業務性質，準用小型老人福利機構之規定設置。 | 社會(局)單位 | □3 □4 | □3 □4 |  |
| 一、規模 |  | 1.收容老人人數為50人以上，300人以下為原則。 2.平均每位老人樓地板面積應有16.5平方公尺以上(不包括停車空間及員工宿舍面積)。 | 社會(局)單位 | □1 □2 | □1 □2 |  |
| 二、服務設施 | （一）寢室 | 1.平均每位老人樓地板面積應有7平方公尺以上。 2.每一寢室至多設8床。 3.具良好通風及充足光線，且應有可資直接自然採光之窗戶。 4.不得設於地下樓層。 5.每床應附有櫥櫃或床頭櫃，並配置緊急呼叫系統。 6.至少設置一扇門，其淨寬度最窄為80公分以上。 7.二人或多人床位之寢室，應具備隔離視線的屏障物。 | 社會(局)單位 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |  |
| 二、服務設施 | （二）衛浴設備 | 1.應為臥床或乘坐輪椅病人特殊設計並適合其使用。 2.至少設置一扇門，其淨寬度最窄為80公分以上。 3.屬多人使用之衛浴設施，應有適當之隔間或門簾。 4.照顧區應設衛生及沐浴設備。 5.地板應鋪設防滑設施。 6.應設欄杆或扶手之設備。 | 社會(局)單位 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |  |
|  | (三)護理站 | 應具基本急救設備、準備室、工作台、治療車、護理紀錄櫃、藥品及醫療器材存放櫃。 | 衛生(局)單位 | □ | □ |  |
|  | （四）其他設施 | 1.日常活動場所應設置餐廳、交誼休閒活動等所需之空間與設備。 2.應設置污物處理室、廚房、洗衣間等空間設備。 3.應有被褥、床單存放櫃及用品雜物、推床、輪椅等之儲藏空間與設備。 4.廚房應維持清潔並配置食物貯藏及冷凍設備。 5.應裝置夜間緊急照明設備。 6.餐廳、走道、樓梯及平台均應設欄杆或扶手之設備。 | 社會(局)單位 | □1 □2 □3 □4 □5 □6 | □1 □2 □3 □4 □5 □6 |  |
| 二、服務設施 | (四）其他設施 | 7.樓梯及走道地板應鋪設防滑措施。 8.視業務需要得設置物理治療室、職能治療室、社會服務室、宗教聚會室、安寧照護室及緊急觀察室、配膳、廢棄物焚化等所需空間與設備。 | 社會(局)單位 | □7 □8 | □7 □8 |  |
|  | (一)院長(主任) | 應置院長（主任）一人，綜理機構業務。 | 社會(局)單位 | □ | □ |  |
|  | (二)護理人員 | 隨時保持至少有一位護理人員值班，每養護20位老人應置一人，負責辦理護理業務與紀錄 | 社會(局)單位 | □ | □ |  |
|  | （三）社會工作人員 | 至少置一人，每養護100位老人應增置一位社會工作人員，負責老人收容與轉介業務、老人諮詢服務、社會資源之結合與運用、老人福利服務方案之設計與執行，個案輔導工作及紀錄管理。 | 社會(局)單位 | □ | □ |  |
|  | (四)服務人員 | 每養護8位老人應置一人，負責老人日常照顧服務。 | 社會(局)單位 | □ | □ |  |
|  | (五)其他人員 | 視業務需要、得置行政人員、專任或特約醫師、治療師、營養師或其他工作人員。 | 社會(局)單位 | □ | □ |  |
| 審查結論及建議事項 |  |  |  |  |  |  |

審查單位人員簽章

機構(現場)負責人簽章

中  華  民  國               年              月               日